# COMUNE DI CITTANOVA

## Provincia di Reggio Calabria

Partita IVA 00267230803 – Tel. 0966656111 – fax 0966656120

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEL CIMITERO COMUNALE

Comune di Cittanova

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEL CIMITERO COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Art. 2 – Durata della concessione

Art. 3 – Ammontare dell’appalto e requisiti di partecipazione

Art. 4 – Prestazioni e obblighi

Art. 5 – Modalità di esecuzione

Art. 6 – Misure specifiche di sicurezza dei cantieri

Art. 7 – Personale dell’impresa – disciplina sul luogo del lavoro

Art. 8 – Verbale di consegna e riconsegna dell’impianti

Art. 9 –  Tariffe lampade votive

Art. 10 – Canone annuo

Art. 11 – Interruzione del servizio per black out

Art. 12– Responsabilità civile e polizza assicurativa

Art. 13- Deposito cauzionale

Art. 14 – Sede operativa, reperibilità e comunicazioni

Art. 15– Automezzi e  attrezzature

Art. 16 – Controlli della stazione appaltante

Art. 17 – Inadempienze e penali

Art.18 – Risoluzione del contratto

Art. 19 - Divieto di subappalto e cessione

Art.20 – Controversie

Art.21 – Trattamento dei dati personali

Art.22 –Disposizioni normative

Art.23 - Norme finali

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Cittanova concede in appalto  la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica delle tombe nel cimitero comunale, la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento, da parte della Ditta Appaltatrice.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data con diritto di esclusiva, per il periodo di anni  5 (cinque), a partire dalla stipula del contratto.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

L’Amministrazione, al termine dell’appalto, si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un periodo non superiore a sei mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo.

Art. 3

AMMONTARE DELL’APPALTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’importo complessivo presunto di massima della concessione a base d’asta ammonta ad  € 155.000,00 esclusa  IVA per complessivi anni 5 (cinque ) pari ad un importo annuale di  €  31.000,00 esclusa  IVA.

A fini conoscitivi, per la gestione del servizio in concessione si dà atto che, nel Civico Cimitero, insistono circa n. 2055 allacci di illuminazione votiva .

I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono:

- iscrizione Camera di Commercio per attività oggetto di gara;

- requisito di capacità economica:

- aver conseguito un fatturato di impresa per servizi oggetto dell’appalto pari ad € 155.000,00 iva esclusa, negli ultimi cinque anni (2006-2010). Non verranno considerate concessioni della durata di 1 anno.

Art. 4

PRESTAZIONE E OBBLIGHI

L’Impresa concessionaria si obbliga a presentare:

Certificazione di avvenuta presa visione dei luoghi, degli impianti e avvenuto sopralluogo rilasciata dai Servizi Tecnici della A.C.  Via A. Moro  Cittanova (RC)- tel. 0966/655111- .

L’impresa concessionaria si obbliga inoltre:

- Alla realizzazione, nei dodici mesi successivi all’affidamento del servizio, a proprie spese dell’impianto pubblico di illuminazione elettrica delle tombe nel cimitero comunale, (CIMITERO zona nuova attualmente privo di impianto).

- Alla  sostituzione,  nei dodici mesi successivi all’affidamento del servizio, delle attuali lampade votive a incandescenza con quelle a ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di  illuminazione votiva di cui all’art.1 .

- A mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all’art. 1 e ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l’erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nel cimitero comunale, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d’isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue varazioni per effetto dell’aggiunta di nuove lampade.

L’esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d’arte e secondo norme CEE e certificata ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i..

La Concessionaria avrà,inoltre, a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di abbonamento delle tariffe contrattuali, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto elettrico votivo esistente nel Cimitero Comunale e, precisamente:

a) ricambio lampade;.

b) l’onere dell’allacciamento principale alla rete urbana e l’intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l’illuminazione votiva nonché l’energia per i locali del custode e tutti i locali di pertinenza comunali di pertinenza cimiteriale, illuminazione dei viali e vialetti, per tutta la durata dell’appalto nonché l’adeguamento della potenza contrattuale in base all’assorbimento delle lampade in gestione,.

c) mantenere gli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l’esecuzione degli impianti elettrici art. 7 del D.M. n. 37 e s.m.i.del 22 gennaio 2008. - Norme CEI – D.P.R. n. 547/1955  s.m.i. e Norme comunitarie.

d) censire con software  adeguato “foglio calcolo elettronico” tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto magnetico e su supporto cartaceo, da consegnare entro il mese di Gennaio d’ogni anno, riferito all’annualità trascorsa.

e) estendere l’impianto nelle zone di ampliamento del cimitero interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura.

f) dovrà eseguire gli impianti entro 15 giorni dall’accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti.

g) su richiesta dovrà procedere all’installazione di un numero di lampade non inferiore a 10 (dieci) e massimo 30 (trenta), applicherà sugli ossari comuni apposite lumiere da accendersi a richiesta del pubblico, mediante pagamento di € 10,00 per lampada, per la durata di trenta giorni, e ciò perché tutti siano in grado di rendere omaggio alla memoria dei loro cari, anche dopo la rotazione dei quadrati.

h) su semplice richiesta motivata del Comune dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto a qualsiasi spostamento o modifica dell’impianto che dovesse rendersi necessario per l’esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili.

ART. 5

MODALITA’ DI ESECUZIONE

La concessionaria dovrà realizzare gli impianti d’illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti intendendo per ampliamenti quelli realizzati oltre l’attuale perimetro dei cimiteri stessi, qualora le nuove strutture vengano a modificare lo stato preesistente dei luoghi. Detti lavori di ampliamento saranno a carico dell’Amministrazione mentre quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono a carico del concessionario il quale se ne assume ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si rendono necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando, inoltre, il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra. La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria oltre quelli previsti ai punti sopra, dovrà presentare alla Direzione Servizi Tecnici un progetto dettagliato per l’approvazione. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d’arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.

Nel caso che la Direzione Servizi Tecnici riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni farà eseguire i necessari lavori di restauro a tutta spesa dell’appaltatore, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui all’art.13 .

Dei suddetti impianti la concessionaria dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio di cui all’art. 4.

Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento con relativa protezione, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.

Sulle tombe, sui colombari e su tutte le altre strutture e/o manufatti funerari accessibili al pubblico, esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a 30 V (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV -, ) ne' posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a 30 V di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampadine votive  a LED. I cavi previsti per tali installazioni sono di tipo FG7 con tensione nominale 0,6/1 kV. Entro i colombari non devono essere realizzati, circuiti di alimentazione multipla delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada. Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a 30V: debbono possedere le stesse caratteristiche previste per i cavi di energia, con un isolamento di 0,6/1 kV; salvo nel caso della derivazione unitaria terminale per l'alimentazione della singola utenza, dove i cavi potranno avere un isolamento 450/750 Volt; possano essere posati con protezione a qualsiasi quota, anche inferiore a 0,5 m verso la superficie, la loro posa deve avvenire ad una profondità superiore (verso il basso) a 30 cm dal piano di campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche; negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi; nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in modo tale da lasciare uno spazio per permettere interventi mantenutivi diretti sui sottostanti cavi di energia. Le giunzioni e derivazioni nella “posa interrata” devono essere utilizzate giunzioni e derivazioni di tipo "rapido", di Classe 2, con isolamento primario in gel polimerico reticolato ed involucro plastico isolante, certificato corrispondente alle Norme CEI 64-8.

Nei collegamenti terminali dei cavi di segnalazione di alimentazione della singola lampada, possono essere utilizzate giunzioni composte da morsetti a vite da inserire   in tubetti in materiale plastico contenente gel riaccessibile

La struttura del morsetto a vite deve presentare l'isolante sporgente per garantire un’adeguata protezione dei conduttori dai contatti accidentali, e permettere il serraggio a mano del connettore.

Tutti i cavi di distribuzione dell’energia elettrica saranno posti in tubo corrugato pesante con relativi accessori per la protezione meccanica e la sicurezza, corrispondenti alle norme C.E.I., incassati nei muri in maniera che per tutta la loro lunghezza siano nascosti alla vista e sfilabili. Il complesso di trasformazione sarà collocato in un quadro in vetro resina secondo le normative C.E.I. vigenti incassato  in adatta ubicazione  in accordo con la Direzione dei Servizi Tecnici, completo di serratura.

I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme.

L’impianto elettrico sarà progettato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre, mentre per nessuna ragione si dovranno rimuovere i marmi delle tombe limitrofe a quella in cui si lavora. A tale scopo, per le nuove costruzioni il Comune provvederà a ricavare opportune tracce nelle opere murarie, e soltanto in queste avranno sede i conduttori.

ART. 6

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

La concessionaria dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l’area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

La concessionaria dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potranno essere causa d’incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti. Sempre per tale ragione, qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dalla Stazione/Appaltante, la concessionaria riscontri nell’area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, l’ Impresa stessa dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l’area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.

Quando le opere di delimitazione del cantiere sono tali da recare disturbo all’utilizzo dei siti, l’Impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione. In caso d’emergenza, però, l’Impresa ha l’espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l’igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.

La concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto, qualunque saranno le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne’ potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l’Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

La concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza d’altri impianti, generalmente di tipo idrico.

ART. 7

PERSONALE DELL’IMPRESA - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

.

La concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità e riguardo ai lavori da eseguirsi.

La concessionaria risponde dell’idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti.

Il personale della concessionaria dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l’esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico.

La concessionaria curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune di Cittanova - Servizi Cimiteriali avrà diritto di inibire l’accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell’Impresa Concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune di Cittanova - Servizi Cimiteriali.

Al personale dell’ impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero

accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera  di riconoscimento.

Sarà pure consentito all’Impresa Concessionaria  prendere visione dei decessi giornalieri.

ART. 8

VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, l’Impresa concessionaria prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano. Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con altresì l’indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco utenti morosi, elenco dei depositi cauzionali, elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

###### ART. 9

###### TARIFFE LAMPADE VOTIVE

L’Impresa concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le seguenti tariffe determinate dalla Giunta Municipale.

- Canone di abbonamento annuale all’illuminazione votiva  delle singole tombe € 24,00 oltre IVA del 20% per ogni lampada, da stare accesa permanentemente. Nel prezzo suddetto s’intendono comprese le spese per il consumo d’energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l’obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell’appaltatore.

- Canone di abbonamento annuale all’illuminazione votiva per lampada centrale di cappella e/o edicola funeraria € 30,00 oltre IVA del 20% per ogni lampada, da stare accesa permanentemente. Nel prezzo suddetto s’intendono comprese le spese per il consumo d’energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l’obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell’appaltatore.

- Canone di allaccio provvisorio all’illuminazione votiva  delle tombe € 5,00 oltre IVA del 20% per ogni lampada, da stare accesa dieci giorni. Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l’obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell’appaltatore.

- Contributo a fondo perduto € 10,00 per le spese d’impianto (I° allaccio) relativo alla adduzione della corrente della tomba, compreso lampada e portalampada, per ogni lampada.

- Nel caso fossero richiesti dall’utente interventi per spostamento del punto luce o per risistemazione delle lampade, escluso gli interventi richiesti per manutenzione dovuta a normale usura delle stesse, l’utente dovrà corrispondere un  contributo di € 10,00.

L’Utente verserà al Concessionario il canone annuo d’abbonamento di cui trattasi in una unica soluzione anticipata a mezzo bollettino di c/c postale o direttamente presso gli uffici del Concessionario stesso, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del canone convenuto, senza che l’utente abbia versato l’importo dovuto, la ditta concessionaria provvederà alla riscossione mediante la spedizione di un sollecito di pagamento sempre a mezzo di bollettino di c/c postale, oppure tramite i suoi incaricati, presso il domicilio dell’Utente con la maggiorazione del 3 % per le spese di esazione.

Il Concessionario si riserva il diritto, senza altro avviso, né messa in mora, di interrompere la fornitura e di rimuovere eventualmente l’impianto a quegli utenti, che, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del canone convenuto, non avessero effettuato il dovuto pagamento, salvo sempre l’azione legale per il recupero delle somme dovute.

L’Utente moroso potrà riottenere la riattivazione della fornitura alle condizioni di nuova utenza (I° allaccio), solo dopo aver pagato la pregressa morosità.

Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell’utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura dell’impresa appaltatrice, o tenuto a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.

ART. 10

CANONE ANNUO

Il  canone annuo che l’impresa  concessionaria dovrà corrispondere al Comune per la gestione del servizio di che trattasi viene determinato dall’importo in Euro posto a base di gara  più la percentuale di aumento sull’importo in Euro  posto a base di gara, offerto dal Concessionario in sede di gara.

Il pagamento dovrà compiersi  in due rate semestrali, e precisamente entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

ART. 11

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

L’Impresa affidataria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d’interruzione dell’erogazione d’energia elettrica per cause dipendenti dall’ENEL e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dell’Impresa affidataria.

ART. 12

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L’Impresa affidataria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso Il Comune di Cittanova che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l’erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad €.1.000.000,00.

ART. 13

DEPOSITO CAUZIONALE

L’impresa affidataria costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell’importo contrattuale annuo  a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune di Cittanova dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del  servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.

La fideiussione bancaria o la polizza  assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Cittanova.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Cittanova che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14

SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI

L’Impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire, se aggiudicataria del servizio , per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel comune di Cittanova presso il quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all’affidamento.

L’Impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche  telefonicamente (telefono fisso e cellulare) I rapporti fra la Concessionaria e il Comune di Cittanova, Ufficio - Servizi Cimiteriali saranno tenuti  dal responsabile individuato.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’impresa dovrà comunicare il nome del coordinatore /responsabile.

ART. 15

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

ART. 16

CONTROLLI  DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Cittanova,  Direzione Servizi Tecnici e  Servizi Cimiteriali controlla:

l’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;

il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale  e comunale in materia;

il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

E’ inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

ART. 17

INADEMPIENZE E PENALI

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Cittanova, Direzione Servizi Tecnici e P.O. Servizi Cimiteriali provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. L’Impresa affidataria  potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Cittanova, le contro deduzioni  risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

A) euro 30,00 per ogni utente rispetto al quale  non sia stato fatto l’attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell’abbonamento, purché l’utente stesso abbia soddisfatto  tutte le condizioni dell’abbonamento stesso;

B) di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini;

C) Euro 4,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della  medesima entro le 24 ore;

D) di Euro 100,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini

E) di euro  10,00  per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle lampade di cui all’art.4 – 4 bis

Non è precluso al Comune di Cittanova  il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento dell’Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato compresa e la mancata costituzione da parte della Ditta di una sede operativa nel comune di Cittanova, che si protragga oltre il termine, non inferiore in ogni caso a 10 (dieci) giorni, potrà  comportare la risoluzione del presente contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi :

1) non reintegrazione della cauzione a seguito dell’incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art. 13 del presente capitolato;

2) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’affidatario dei servizi di cui al presente capitolato;

3) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;.

4) esercizio d’attività commerciale all'interno dei cimiteri.

5) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato.

6) in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di Cittanova.

7) ogni altro inadempimento  o fatto non espressamente indicato  che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

ART. 19

SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto.

Il subappalto è ammesso secondo le forme ed i limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i

In caso di subappalto l’Appaltatore resta il solo ed unico responsabile di fronte alla Stazione Appaltante e in ogni caso se la ditta intende ricorrere al subappalto deve indicare all’atto di partecipazione alla gara quali parte intende cedere a terzi.

ART. 20

CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Cittanova, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l’accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Palmi.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’impresa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni..

ART. 22

DISPOSIZIONE NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui all’art.1 è regolato, oltre che dal presente Capitolato, dal D.Lgs.626/94, dalla Legge 46/90 Norme CEI – UNI, D.P.R. 547/55, Direttive comunitarie, nel D.P.R. n. 164 del 07/01/1965,del D.Lgs. n. 494 dl 14/08/1996 nella duplice veste di committente e di esecutore,  nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari.

ART.23

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.