PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di  Siderno

Provincia di  Reggio Calabria

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Data, ____________

Lavori di REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO NELLA FRAZIONE DI FERRARO NEL COMUNE DI SIDERNO (RC).

Comune di Siderno

IL TECNICO

pag. 2

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

I M P O R T I

incid.

COSTO

TARIFFA

E DELLE

Quantità

%

Manodopera

SOMMINISTRAZIONI

unitario

TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1

arrotondamento

000

SOMMANO a corpo

1,00

2,39

2,39

2

Flangia a collarino su tubi di acciaio, UNI PN10 e PN16,  ... a perfetta

C.04.010.290

regola d'arte Posa di flangia a collarino DN125

.g

SOMMANO cad

45,00

54,82

2´466,90

3

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... llo, terreno

I/

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m)

E0.001.020.0

SOMMANO m3

2´800,86

3,70

10´363,18

10.a

4

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo proveniente

I/

da scavo

U0.005.020.0

SOMMANO m3

2´572,92

6,64

17´084,19

10.b

5

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...  finito

I/

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U0.005.020.1

SOMMANO m2/cm

10´290,00

1,16

11´936,40

10.a

6

Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappetino)

I/

SOMMANO m2/cm

7´200,00

1,45

10´440,00

U0.005.020.1

20.a

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. In

7

elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm

II/

SOMMANO m3

10,37

102,69

1´064,90

R0.003.020.0

30.a

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - E ...  e posa

8

di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso

III/

SOMMANO kg

901,20

2,67

2´406,20

U0.004.020.2

90.a

Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Mini ...  25

9

Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm

U.01.030.090

SOMMANO m

2´983,00

19,33

57´661,39

.j

10

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo ...  Posa di

U.01.050.070

saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125

.g

SOMMANO cad

20,00

387,24

7´744,80

11

Valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita  ... tta regola

U.01.050.130

d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio DN100

.c

SOMMANO cad

5,00

436,94

2´184,70

12

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ...  sola

U.04.020.070

esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm

.c

SOMMANO cad

12,00

196,24

2´354,88

Parziale LAVORI A MISURA euro

125´709,93

T O T A L E   euro

125´709,93

Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Siderno

A   R I P O R T A R E